Программа
проверки качества исследований по выявлению HBeAg, HBsAg, IgG к HBs, IgG к ВГА, антител к ВГС , IgM к HBcore, суммарных антител анти-HBcore, анти-HBe, антигенов и антител к ВИЧ-1,2, IgA к Chlamydia trachomatis , IgG к Candida albicans, IgG к Chlamydophila pneumoniae, IgG к Chlamydia trachomatis, IgG к лямблиям, IgG к Mycoplasma hominis, IgG к описторхам, IgG к Toxoplasma gondii, IgG к Ureaplasma urealyticum, IgG к вирусу герпеса (I,II), IgG к вирусу краснухи, IgG к цитомегаловирусу, IgM и IgG к вирусу SARS-CoV-2, определению концентрации IgG к HBs-антигену и IgG к ВГА,  IgG к вирусу краснухи, IgG к цитомегаловирусу посредством межлабораторных сличений

| 1 | Провайдер межлабораторных сличительных испытаний (МСИ) | Ассоциация специалистов некоммерческое партнерство «Центр внешнего контроля качества клинических лабораторных исследований» (АСНП «ЦВКК»). |
| --- | --- | --- |
| 2 | Координаторы разделов МСИ | К.м.н. Сапунова Ирина Дмитриевна Цимбалов Иван Андреевич (стажер). |
| 3 | Адрес и телефон координатора | 129090, г. Москва, пл. Малая Сухаревская, д. 3, стр. 2, АСНП «ЦВКК», комн. 6, 32, тел. (495) 225-50-31. |
| 4 | Критерии выбора участников МСИ | Наличие контракта/договора с участником МСИ на оказание услуг по внешней оценке качества выполняемых им исследований путем межлабораторных сличительных испытаний в Системе МСИ «ФСВОК-2021». |
| 5 | Количество, тип предполагаемых участников | 25-1200, клинико-диагностические лаборатории. |
| 6 | Исследуемый материал | Сыворотка крови человека. |
| 7 | Исследуемые и измеряемые показатели | Наличие НВеAg, HBsAg, антигенов и антител к ВИЧ-1,2, IgG к HBsAg, IgG к ВГА, антител к ВГС, IgM к HBcore, суммарных антител анти-HBcore, суммарных антител анти-HBe, IgA и IgG к C.trachomatis, IgG к Candida albicans, IgG к C. pneumoniae, IgG к лямблиям, IgG к M.hominis, IgG к описторхам, IgG к T.gondii, IgG к U. urealyticum, IgG к вирусу герпеса (I,II), IgG к вирусу краснухи, IgG к цитомегаловирусу, IgM и IgG к вирусу SARS-CoV-2, концентрация антител IgG к HBs, концентрация антител IgG к ВГА |
| 8 | Описание образца для проверки качества исследований (ОПК) | Лиофилизированные инактивированные сыворотки крови человека во флаконах с завинчивающейся крышкой и резиновой пробкой. Объем ОПК в конечной форме 0,5 мл (1мл для HBsAg; IgM и IgG к SARS-CoV-2). Сведения о стабильности и однородности ОПК: Коэффициент межфлаконной вариации:< 5%. Стабильность компонентов в восстановленном ОПК при температуре 17–27оС 24 часа, при температуре 2–8оС 72 часа (3 суток). |

| 9 | Требования к хранению ОПК | При хранении в упаковке производителя – не более 24 месяцев при температуре 2–8оС. После перевода в конечную форму (растворения/вскрытия флакона) – не более 24 часов при температуре 25оС и не более 72 часов при температуре 2–8оC. Допускается транспортировка ОПК при температуре не выше 27 оC не более 30 дней. Срок годности ОПК – до 02.2023 |
| --- | --- | --- |
| 10 | Меры предосторожности по предотвращению сговора между участниками или фальсификации результатов | 1. ОПК рассылаются в лаборатории без указания целевых (приписанных) значений измеряемых показателей или характеристик исследуемого показателя. 2. ОПК поставляются в лаборатории в зашифрованном виде. 3. Конфиденциальность поступающих в АСНП «ЦВКК» результатов и отсутствие доступа к оценкам других лабораторий. |
| 11 | Что предоставляется участникам МСИ | 1. Программа МСИ. 2. ОПК и инструкция по выполнению их исследования. 3. Возможность ввода и отправки результатов исследования ОПК в личном кабинете интернет-портала или с использованием бумажного бланка. 4. Отчеты (промежуточные и итоговые) по проверке качества исследований лаборатории, включающие комментарии и таблицы. 5. Свидетельство о регистрации, Свидетельство/Сведения об участии в МСИ. |
| 12 | Требования к распределению ОПК | Каждому участнику будет предоставлено по восемь ОПК в одном или двух циклах. |
| 13 | Процедуры для испытаний (методы измерений) проверки однородности и стабильности ОПК | Процедуры проверки однородности и стабильности, описанные в ГОСТ Р 50779.60-2017. |
| 14 | Требования к подготовке ОПК к измерениям | Подготовка ОПК к измерениям должна производиться в соответствии с инструкцией по выполнению исследований ОПК. |
| 15 | Методики измерения | Участники должны исследовать ОПК как обычные пробы пациентов, по той же методике, в тех же аналитических сериях и в тех же условиях. |
| 16 | Форма отчетности участников | Участники предоставляют Провайдеру протокол результатов измерений в форме, определенной в личном кабинете интернет-портала или бумажным бланком ввода и отправки результатов исследования ОПК, в соответствии с инструкцией по применению ОПК. |

| 17 | Критерии оценки качества исследований, метод статистического анализа | Качество результатов измерений, полученных лабораториями, оценивают по показателям: чувствительность, специфичность, воспроизводимость (по совокупности результатов участников в параметр-специфических группах). |
| --- | --- | --- |
| 18 | Происхождение измерений целевых (приписанных) значений ОПК Метрологическая прослеживаемость. Неопределенность | Целевые (приписанные значения) устанавливаются в процессе МСИ: Количественный подраздел. Среднее арифметическое значение результатов в группе не менее восьми участников, использовавших одну и ту же методику измерений. Если в такой группе менее восьми участников – среднее значение всех результатов. Качественный подраздел. В качестве правильных принимаются заключения более 2/3 участников, использовавших одну и ту же методику измерений, если таких участников не менее восьми. Если ни одно из заключений не получено указанным большинством лабораторий, допустимыми признаются все категории заключений ((, ±, +). Метрологическая прослеживаемость в данном виде испытаний не применима. Неопределенность среднего характеризуется относительным стандартным отклонением распределения результатов участников. |
| 19 | Степень гласности результатов и заключений МСИ | Для участников МСИ соблюдается принцип конфиденциальности: 1. Каждому участнику МСИ присваивается кодовый номер, который известен только сотрудникам АСНП «ЦВКК» и самому участнику. 2. Провайдер обязуется не передавать результаты участия и заключения МСИ третьим лицам без согласия участника. Конфиденциальность может быть отвергнута участником с целью обсуждения и взаимопомощи, при выполнении работ в законодательно регулируемой области или с целью признания. В большинстве случаев результаты проверки квалификации могут быть предоставлены соответствующему органу самими участниками. 3. В исключительных случаях, когда официальный орган требует от провайдера МСИ предоставления ему результатов проверки квалификации, участники должны быть уведомлены об этом письменно. |
| 20 | Действия в случае утери или повреждения ОПК при транспортировке заказчику | При обнаружении несоответствия поставленных ОПК прилагаемым документам, а также повреждения ОПК, делающих их непригодными для исследования, комиссия Заказчика составляет и подписывает Акт несоответствия (форма Акта (образец) представлена на сайте Провайдера МСИ) и уведомляет об этом Провайдера в течение 5-ти рабочих дней с момента получения. Провайдер рассматривает Акт несоответствия и в случае его обоснованности повторно направляет заказчику ОПК с инструкцией по выполнению исследований ОПК. |